## Rozpočet projektu
Príloha č. 4 - Rozpočet projektu
Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu
| Názov žiadateľa: | Obec Železník | [6 empty] | VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
| Názov projektu: | Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník | [6 empty] | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu a pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.
| Hodnota zníženia výdavkov [%]: | 0% | [6 empty] | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 10 ŽoNFP - Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentáciu a pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.
VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
| Budova n – Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ... | [7 empty] | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
Zateplenie obvodového plášťa
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok
1 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | 021 Stavby | m3 | 32.118 | 66.25 | 2127.82 | 2553.384 | 2553.384
2 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | 021 Stavby | m3 | 32.118 | 11.25 | 361.33 | 433.596 | 433.596
3 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | 021 Stavby | m3 | 34.01 | 3.75 | 127.54 | 153.048 | 153.048
4 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | 021 Stavby | m3 | 34.01 | 6.75 | 229.57 | 275.484 | 275.484
5 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | 021 Stavby | m3 | 34.01 | 1.25 | 42.51 | 51.012 | 51.012
6 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | 021 Stavby | m2 | 195.19 | 1 | 195.19 | 234.228 | 234.228
7 | Trávové semeno | 021 Stavby | kg | 6.031 | 12.25 | 73.88 | 88.656 | 88.656
8 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | 021 Stavby | m2 | 47.716 | 0.75 | 35.79 | 42.948 | 42.948
9 | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie | 021 Stavby | m2 | 1 | 17.25 | 17.25 | 20.7 | 20.7
10 | Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie | 021 Stavby | m2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6
11 | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m | 021 Stavby | m3 | 3 | 31.25 | 93.75 | 112.5 | 112.5
12 | Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb | 021 Stavby | m2 | 408.035 | 6.25 | 2550.22 | 3060.264 | 3060.264
13 | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 300 mm | 021 Stavby | m2 | 40.952 | 1 | 40.95 | 49.14 | 49.14
14 | Kamenivo drvené hrubé 8-16 | 021 Stavby | t | 27.028 | 13.75 | 371.64 | 445.968 | 445.968
15 | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | 021 Stavby | m2 | 50.378 | 1.25 | 62.97 | 75.564 | 75.564
16 | Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových | 021 Stavby | m2 | 408.035 | 7.25 | 2958.25 | 3549.9 | 3549.9
17 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm | 021 Stavby | m2 | 379.851 | 13.5 | 5127.99 | 6153.588 | 6153.588
18 | Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka | 021 Stavby | m2 | 28.184 | 25.25 | 711.65 | 853.98 | 853.98
19 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek, ručné nanášanie | 021 Stavby | m2 | 113.955 | 7.75 | 883.15 | 1059.78 | 1059.78
20 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter, betonkontakt | 021 Stavby | m2 | 93.706 | 3 | 281.12 | 337.344 | 337.344
21 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ | 021 Stavby | m2 | 408.035 | 3 | 1224.11 | 1468.932 | 1468.932
22 | Príplatok za potiahnutie vonkajších stien pancierovou sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | 021 Stavby | m2 | 93.706 | 6.75 | 632.52 | 759.024 | 759.024
23 | Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch | 021 Stavby | m2 | 113.955 | 3 | 341.87 | 410.244 | 410.244
24 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy | 021 Stavby | m2 | 334.865 | 62.5 | 20929.06 | 25114.872 | 25114.872
25 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie | 021 Stavby | m2 | 44.986 | 41.5 | 1866.92 | 2240.304 | 2240.304
26 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (Minerálna vlna), zatĺkacie kotvy | 021 Stavby | m2 | 28.184 | 42.25 | 1190.77 | 1428.924 | 1428.924
27 | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm (Minerálna vlna), zatĺkacie kotvy | 021 Stavby | m2 | 65.522 | 38.25 | 2506.22 | 3007.464 | 3007.464
28 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | 021 Stavby | m | 81.903 | 7.75 | 634.75 | 761.7 | 761.7
29 | Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá | 021 Stavby | ks | 85.998 | 4.25 | 365.49 | 438.588 | 438.588
30 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | 021 Stavby | m2 | 413.427 | 2 | 826.85 | 992.22 | 992.22
31 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | 021 Stavby | m2 | 1240.281 | 2 | 2480.56 | 2976.672 | 2976.672
32 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | 021 Stavby | m2 | 413.427 | 1.75 | 723.5 | 868.2 | 868.2
33 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | 021 Stavby | m2 | 371.56 | 3.75 | 1393.35 | 1672.02 | 1672.02
34 | Soklový profil SL 17 (hliníkový) | 021 Stavby | m | 77.69 | 9.25 | 718.63 | 862.356 | 862.356
35 | Rohová lišta hliníková | 021 Stavby | m | 135.27 | 2.5 | 338.18 | 405.816 | 405.816
36 | Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | 021 Stavby | m | 30.86 | 3.5 | 108.01 | 129.612 | 129.612
37 | Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) | 021 Stavby | m | 128.53 | 4.25 | 546.25 | 655.5 | 655.5
38 | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 30 %, -0,01900t | 021 Stavby | m2 | 408.035 | 0.75 | 306.03 | 367.236 | 367.236
39 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t | 021 Stavby | m2 | 33.962 | 6.25 | 212.26 | 254.712 | 254.712
40 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | 021 Stavby | t | 63.042 | 8.25 | 520.1 | 624.12 | 624.12
41 | Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | 021 Stavby | m | 18 | 30.25 | 544.5 | 653.4 | 653.4
42 | Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m | 021 Stavby | m | 18 | 6.5 | 117 | 140.4 | 140.4
43 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 021 Stavby | t | 63.042 | 13.25 | 835.31 | 1002.372 | 1002.372
44 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15km) | 021 Stavby | t | 945.63 | 0.25 | 236.41 | 283.692 | 283.692
45 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | 021 Stavby | t | 63.042 | 8.25 | 520.1 | 624.12 | 624.12
46 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (15m) | 021 Stavby | t | 189.126 | 0.75 | 141.84 | 170.208 | 170.208
47 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | 021 Stavby | t | 63.042 | 18.5 | 1166.28 | 1399.536 | 1399.536
48 | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m | 021 Stavby | t | 13.395 | 10 | 133.95 | 160.74 | 160.74
49 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 021 Stavby | t | 124.472 | 33.25 | 4138.69 | 4966.428 | 4966.428
50 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | 021 Stavby | m | 78.27 | 1.25 | 97.84 | 117.408 | 117.408
51 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm | 021 Stavby | m | 78.27 | 21.25 | 1663.24 | 1995.888 | 1995.888
52 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | 021 Stavby | m | 25.65 | 1 | 25.65 | 30.78 | 30.78
53 | Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t | 021 Stavby | ks | 10 | 1.25 | 12.5 | 15 | 15
54 | Odpadová rúra kruhová D 120 mm | 021 Stavby | m | 25.65 | 35.5 | 910.58 | 1092.696 | 1092.696
55 | Koleno odpadovej rúry D 120 mm | 021 Stavby | ks | 5 | 18.25 | 91.25 | 109.5 | 109.5
56 | Výtokové koleno potrubia D 120 mm | 021 Stavby | ks | 5 | 25.5 | 127.5 | 153 | 153
57 | Montáž odpadovej rúry kruhovej do D 120 mm | 021 Stavby | m | 25.65 | 18.25 | 468.11 | 561.732 | 561.732
58 | Montáž kolena odpadovej rúry do D 120 mm | 021 Stavby | ks | 5 | 4.25 | 21.25 | 25.5 | 25.5
59 | Montáž výtokového kolena potrubia do D 120 mm | 021 Stavby | ks | 5 | 4.25 | 21.25 | 25.5 | 25.5
60 | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | 021 Stavby | kg | 49 | 1.5 | 73.5 | 88.2 | 88.2
61 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | 021 Stavby | kg | 49 | 1.25 | 61.25 | 73.5 | 73.5
62 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | % | 1.633 | 1.5 | 2.45 | 2.94 | 2.94
63 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm | 021 Stavby | m2 | 10 | 8.25 | 82.5 | 99 | 99
64 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | 021 Stavby | m2 | 10 | 2.5 | 25 | 30 | 30
| Spolu výdavky |  |  |  |  | 65680.95 | 78817.14 | 78817.14
Zateplenie strešného plášťa
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok
1 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | 021 Stavby | m2 | 261.553 | 0.75 | 196.16 | 235.392 | 235.392
2 | Parozábrana (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2 | 021 Stavby | m2 | 300.786 | 1.25 | 375.98 | 451.176 | 451.176
3 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | % | 7.223 | 3 | 21.67 | 26.004 | 26.004
4 | Montáž tepelnej izolácie stropov z recyklovaných textílných vlákien, vrchom kladenou voľne v dvoch vrstvách | 021 Stavby | m2 | 261.553 | 1.5 | 392.33 | 470.796 | 470.796
5 | Izolácia z recyklovaných textilných vlákien, hrúbka 180mm. Zloženie: min 25% objemu recyklovaných syntetických vláken, min 50% objemu recyklovaných bavlnených vláken, min 5% hmotnosti retardér horenia a min 0,2% hmotnosti biocídna úprava, lambda max 0,039 | 021 Stavby | m2 | 536.184 | 9.75 | 5227.79 | 6273.348 | 6273.348
6 | Montáž debnenia na stropné trámy z dosiek na zraz, ako podklad pre tepelnú izoláciu | 021 Stavby | m2 | 261.553 | 3.25 | 850.05 | 1020.06 | 1020.06
7 | Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm) | 021 Stavby | m2 | 274.631 | 9.5 | 2608.99 | 3130.788 | 3130.788
8 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | 021 Stavby | m | 467.5 | 1 | 467.5 | 561 | 561
9 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo | 021 Stavby | m3 | 4.675 | 250 | 1168.75 | 1402.5 | 1402.5
10 | Montáž kontralát pre sklon nad 35° | 021 Stavby | m | 358.87 | 1.25 | 448.59 | 538.308 | 538.308
11 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo | 021 Stavby | m3 | 0.969 | 250 | 242.25 | 290.7 | 290.7
12 | Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t | 021 Stavby | m2 | 358.87 | 0.5 | 179.44 | 215.328 | 215.328
13 | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | 021 Stavby | % | 64.214 | 3.75 | 240.8 | 288.96 | 288.96
14 | Oddeľovacia poistná hydroizolácia pre plechové krytiny pozinkované | 021 Stavby | m2 | 358.87 | 15.25 | 5472.77 | 6567.324 | 6567.324
15 | Krytiny hladké z pozinkovaného PZ plechu, sklon nad 30° do 45° | 021 Stavby | m2 | 358.87 | 41.25 | 14803.39 | 17764.068 | 17764.068
16 | Demontáž krytiny strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45° | 021 Stavby | m2 | 358.87 | 0.25 | 89.72 | 107.664 | 107.664
17 | Demontáž krytiny strešnej do 30st., -0,00751t | 021 Stavby | m2 | 358.87 | 2 | 717.74 | 861.288 | 861.288
18 | Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu, múrov s tvrdou krytinou r.š. 250 mm | 021 Stavby | m | 12.07 | 14.25 | 172 | 206.4 | 206.4
19 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00205t | 021 Stavby | m | 12.07 | 0.75 | 9.05 | 10.86 | 10.86
20 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | % | 239.137 | 2 | 478.27 | 573.924 | 573.924
| Spolu výdavky |  |  |  |  | 34163.24 | 40995.888 | 40995.888 | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
| Výmena otvorových konštrukcií | [7 empty] | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 10 ŽoNFP - Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie.
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok | VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
1 | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | 021 Stavby | m2 | 102.294 | 15.75 | 1611.13 | 1933.356 | 1933.356
2 | Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ | 021 Stavby | m2 | 102.294 | 2 | 204.59 | 245.508 | 245.508
3 | Demontáž existujúcich vnútorných a vonkajších parapetných dosák., hmôt, š. do 200 mm | 021 Stavby | m | 61.72 | 4.75 | 293.17 | 351.804 | 351.804
4 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | 021 Stavby | m | 61.72 | 6.25 | 385.75 | 462.9 | 462.9
5 | Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=250mm biela | 021 Stavby | m | 30.86 | 19.25 | 594.06 | 712.872 | 712.872
6 | Vonkajšie parapetné dosky plastové komôrkové,B=350mm biela | 021 Stavby | m | 30.86 | 25 | 771.5 | 925.8 | 925.8
7 | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela | 021 Stavby | ks | 88 | 0.75 | 66 | 79.2 | 79.2
8 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | 021 Stavby | m2 | 77.118 | 5.75 | 443.43 | 532.116 | 532.116
9 | Vyvesenie plastového, resp dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t | 021 Stavby | ks | 11 | 0.25 | 2.75 | 3.3 | 3.3
10 | Vyvesenie plastového, resp dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t | 021 Stavby | ks | 11 | 0.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6
11 | Vyvesenie plastového, resp dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | 021 Stavby | ks | 9 | 0.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4
12 | Vyvesenie plastového, resp. dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t | 021 Stavby | ks | 2 | 1.25 | 2.5 | 3 | 3
13 | Vybúranie plastových, resp drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t | 021 Stavby | m2 | 4.816 | 5.25 | 25.28 | 30.336 | 30.336
14 | Vybúranie plastových, resp drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t | 021 Stavby | m2 | 3.588 | 3.5 | 12.56 | 15.072 | 15.072
15 | Vybúranie plastových, resp drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t | 021 Stavby | m2 | 34.306 | 4.5 | 154.38 | 185.256 | 185.256
16 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | 021 Stavby | m2 | 12.805 | 11 | 140.86 | 169.032 | 169.032
17 | Vybúranie kovových, resp plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t | 021 Stavby | m2 | 7.668 | 7.5 | 57.51 | 69.012 | 69.012
18 | Montáž okien a dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | 021 Stavby | m | 137.52 | 12.5 | 1719 | 2062.8 | 2062.8
19 | Expanzná páska 1-2x15mm/20m, pre okenné a fasádne konštrukcie | 021 Stavby | m | 144.396 | 0.5 | 72.2 | 86.64 | 86.64
20 | Tesniaca fólia exteriér 70mm/30m, pre okenné konštrukcie | 021 Stavby | m | 144.396 | 0.75 | 108.3 | 129.96 | 129.96
21 | Tesniaca fólia interiér 70mm, pre okenné konštrukcie | 021 Stavby | m | 144.396 | 0.75 | 108.3 | 129.96 | 129.96
22 | Plastové okno 1050x700mm, jednokrídlové, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 4 | 175 | 700 | 840 | 840
23 | Plastové okno 700x1450mm, jednokrídlové, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 3 | 200 | 600 | 720 | 720
24 | Plastové okno 860x560mm, jednokrídlové, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 2 | 125 | 250 | 300 | 300
25 | Plastové okno 830x550mm, jednokrídlové, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 2 | 125 | 250 | 300 | 300
26 | Plastové okno 1150x1470mm, jednokrídlové, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 1 | 350 | 350 | 420 | 420
27 | Plastové okno 2070x1470mm, dvojkrídlové, otváravé, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 3 | 700 | 2100 | 2520 | 2520
28 | Plastové okno 1600x1450mm, dvojkrídlové, otváravé, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 1 | 425 | 425 | 510 | 510
29 | Plastové okno 1650x1150mm, jednokrídlové, pevné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 1 | 500 | 500 | 600 | 600
30 | Plastové okno 1770x1450mm, dvojkrídlové, otváravé, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 1 | 500 | 500 | 600 | 600
31 | Plastové okno 2200x1960mm, dvojkrídlové, otváravé, otváravo-sklopné, izolačné trojsklo, biely rám, vrátane kovania, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 4 | 750 | 3000 | 3600 | 3600
32 | Plastové vchodové dvere 820x2010mm, jednokrídlové, plné, biele, vrátane kovania, AL prah, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 1 | 550 | 550 | 660 | 660
33 | Plastové vchodové dvere 1680x2600mm, dvojkrídlové, plné, biele, vrátane kovania, AL prah, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 1 | 1450 | 1450 | 1740 | 1740
34 | Plastové vchodové dvere 1650x2000mm, dvojkrídlové, presklené, izolačné trojsklo, biele, vrátane kovania, AL prah, U=max 0,9 | 021 Stavby | ks | 1 | 925 | 925 | 1110 | 1110
35 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | % | 156.822 | 1.25 | 196.03 | 235.236 | 235.236
36 | Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m | 021 Stavby | m | 100 | 0.5 | 50 | 60 | 60
37 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | 021 Stavby | m2 | 86.504 | 0.75 | 64.88 | 77.856 | 77.856
38 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | 021 Stavby | m2 | 50 | 0.75 | 37.5 | 45 | 45
39 | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | 021 Stavby | m2 | 50 | 1.5 | 75 | 90 | 90
40 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | 021 Stavby | m2 | 86.504 | 1.25 | 108.13 | 129.756 | 129.756
41 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | 021 Stavby | m2 | 86.504 | 1.75 | 151.38 | 181.656 | 181.656
| Spolu výdavky |  |  |  |  | 19066.19 | 22879.428 | 22879.428 | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
Ostatné
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok | VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
1 | Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, vrátane revízie | 021 Stavby | m | 100 | 14.5 | 1450 | 1740 | 1740
2 | Presun hmôt pre eletroinštaláciu objektov výšky od 6m do 12m | 021 Stavby | ks | 1 | 115.25 | 115.25 | 138.3 | 138.3
3 | Podružný a spojovací materiál | 021 Stavby | kpl | 1 | 245.75 | 245.75 | 294.9 | 294.9
4 | Revízne správy a dokumentácia | 021 Stavby | ks | 1 | 700 | 700 | 840 | 840
5 | Zapojenie svietidlá, 1x15W svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | 021 Stavby | ks | 10 | 4.75 | 47.5 | 57 | 57
6 | Stropné / nástenné svietidlo 1x15W LED, vrátane zdroja | 021 Stavby | ks | 10 | 63.75 | 637.5 | 765 | 765
7 | Zapojenie svietidlá, 2x28W svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | 021 Stavby | ks | 20 | 4.75 | 95 | 114 | 114
8 | Žiarivkové svietidlo T5, 2x28W, predradník, vrátane zdroja | 021 Stavby | ks | 20 | 105.5 | 2110 | 2532 | 2532
9 | Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom | 021 Stavby | ks | 30 | 10.25 | 307.5 | 369 | 369
10 | Stavebné vysprávky po vedení potrubí a prestupoch | 021 Stavby | m | 233.75 | 4.75 | 1110.31 | 1332.372 | 1332.372
11 | Montáž trubíc z PE, hr.do 19 mm,vnút.priemer do 38 | 021 Stavby | m | 233.75 | 1.75 | 409.06 | 490.872 | 490.872
12 | Tubolit DG hr. 13 mm; d = 20 mm | 021 Stavby | m | 82.5 | 1.75 | 144.38 | 173.256 | 173.256
13 | Tubolit DG hr. 19 mm; d = 32 mm | 021 Stavby | m | 151.25 | 2.5 | 378.13 | 453.756 | 453.756
14 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 0.18 | 22.5 | 4.05 | 4.86 | 4.86
15 | Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | 021 Stavby | t | 0.18 | 12.25 | 2.21 | 2.652 | 2.652
16 | Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu, ďalej neriaši projekt UK | 021 Stavby | ks | 3 | 2.5 | 7.5 | 9 | 9
17 | Lievik so sifónom a prídavná uzávierka | 021 Stavby | ks | 3 | 15.25 | 45.75 | 54.9 | 54.9
18 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 0.01 | 14.25 | 0.14 | 0.168 | 0.168
19 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | 021 Stavby | t | 0.01 | 15.75 | 0.16 | 0.192 | 0.192
20 | Montáž TČ s materiálom. Materiál - predizolované medené potrubie d15x1 (para) a d10x1(kvapalina), potrubie do dĺžky 10m | 021 Stavby | ks | 3 | 975.5 | 2926.5 | 3511.8 | 3511.8
21 | Vzduchové tepelné čerpadlo tepelný výkon 15kW (alt. 14kW), 3f/50Hz/400V (vnútorná a vonkajšia jednotka). | 021 Stavby | ks | 2 | 9800 | 19600 | 23520 | 23520
22 | Kaskádový riadiaci modul, regulácia, riadenie 3 okruhy, komplet, čidlo TUV (opcia), snímač vonkajšej teploty, priestorový termostat 2x (lebo 2 okruhy) | 021 Stavby | ks | 1 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800
23 | Hydraulická výhybka - anuloid, montáž | 021 Stavby | ks | 1 | 175 | 175 | 210 | 210
24 | Hydraulická výhybka Herz HVDT 03Z do 3,0m3/h | 021 Stavby | ks | 1 | 400 | 400 | 480 | 480
25 | Združený rozdeľovač a zberač - montáž | 021 Stavby | ks | 1 | 100 | 100 | 120 | 120
26 | Rozdeľovač-zberač Herz PumpFix 3-okruhový | 021 Stavby | ks | 1 | 200 | 200 | 240 | 240
27 | Montáž vodného obehového čerpadla a čerpacej stanice | 021 Stavby | ks | 3 | 100 | 300 | 360 | 360
28 | Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Mix, DN25, čerpadlo Wilo Para Yonos 25/1-6, zmiešavací ventil do 4,0m3/hod - pre vykurovanie | 021 Stavby | ks | 2 | 350 | 700 | 840 | 840
29 | Rýchlomontážna sada Herz PumpFix Direkt, DN25, bez zmiešavania - pre TUV | 021 Stavby | ks | 1 | 225 | 225 | 270 | 270
30 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | 021 Stavby | t | 1.1 | 75 | 82.5 | 99 | 99
31 | Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | 021 Stavby | t | 1.1 | 35.25 | 38.78 | 46.536 | 46.536
32 | Montáž -Expanzná nádoba s membránou pre vykurovanie | 021 Stavby | ks | 1 | 115.75 | 115.75 | 138.9 | 138.9
33 | Expanzná nádoba pre vykurovací systém 35 litrov, Flexcon C 35, 3bar | 021 Stavby | ks | 1 | 100 | 100 | 120 | 120
34 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | 021 Stavby | ks | 8 | 2.25 | 18 | 21.6 | 21.6
35 | Armatúry a príslušenstvo automatický odvzdušňovací ventil 1/2" | 021 Stavby | ks | 6 | 14.5 | 87 | 104.4 | 104.4
36 | Armatúry a príslušenstvo - vypúšťací kohút, DN10 | 021 Stavby | ks | 2 | 4.75 | 9.5 | 11.4 | 11.4
37 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | 021 Stavby | ks | 4 | 2.25 | 9 | 10.8 | 10.8
38 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN10-chladiarenský | 021 Stavby | ks | 2 | 17.5 | 35 | 42 | 42
39 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN15-chladiarenský | 021 Stavby | ks | 2 | 22.75 | 45.5 | 54.6 | 54.6
40 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1" | 021 Stavby | ks | 10 | 3.25 | 32.5 | 39 | 39
41 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz DN25 | 021 Stavby | ks | 6 | 15.25 | 91.5 | 109.8 | 109.8
42 | Ventil spätný , DN 25mm | 021 Stavby | ks | 4 | 26.75 | 107 | 128.4 | 128.4
43 | Montáž závitovej armatúry s 1 závitmi G 1" | 021 Stavby | ks | 1 | 12.5 | 12.5 | 15 | 15
44 | Poistný ventil DN25 s tlakomerom - poistná zostava k expanznej nádobe | 021 Stavby | ks | 1 | 45.5 | 45.5 | 54.6 | 54.6
45 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | 021 Stavby | ks | 4 | 3.5 | 14 | 16.8 | 16.8
46 | Guľový kohút s pákovým ovládačom, Herz Profi DN40 | 021 Stavby | ks | 4 | 28.75 | 115 | 138 | 138
47 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 | 021 Stavby | ks | 1 | 3.25 | 3.25 | 3.9 | 3.9
48 | Armatúry závitové - voda Filter závitový 6/4" | 021 Stavby | ks | 1 | 17.25 | 17.25 | 20.7 | 20.7
49 | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad do 6 m | 021 Stavby | t | 0.3 | 20.75 | 6.23 | 7.476 | 7.476
50 | Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | 021 Stavby | t | 0.3 | 40.25 | 12.08 | 14.496 | 14.496
51 | Rúrka HERZ - HT (tyč) 20x2,0 ( 121 (24x5) ), (materiál aj montáž) | 021 Stavby | m | 82.5 | 17.25 | 1423.13 | 1707.756 | 1707.756
52 | Rúrka HERZ - HT (tyč) 32x3,0 ( 50 (10x5) ), (materiál aj montáž) | 021 Stavby | m | 151.25 | 25.25 | 3819.06 | 4582.872 | 4582.872
53 | Ostatný spojovací materiál - rezerva. Táto položka predstavuje iba nahodilú rezervu. (Inak tvarovky sú započítané v cene potrubí). | 021 Stavby | ks | 1 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
54 | Kotviace spony Hilty, pre potrubie vedené po stene a pod stropom | 021 Stavby | ks | 100 | 4.25 | 425 | 510 | 510
55 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | 021 Stavby | m | 233.75 | 0.25 | 58.44 | 70.128 | 70.128
56 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 1.9 | 28.5 | 54.15 | 64.98 | 64.98
57 | Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m | 021 Stavby | t | 1.9 | 11.75 | 22.33 | 26.796 | 26.796
58 | G 3/4, 16x2. Prechodka na plastové trubky. Napojenie vykurovacích telies. | 021 Stavby | ks | 20 | 2.25 | 45 | 54 | 54
59 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | 021 Stavby | ks | 40 | 2.5 | 100 | 120 | 120
60 | Armatúry a príslušenstvo + Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovím snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C) | 021 Stavby | ks | 20 | 13.75 | 275 | 330 | 330
61 | Armatúry a príslušenstvo, ventil k doskovému telesu, HERZ TS-90, DN15, priamy, bez prednastavenia | 021 Stavby | ks | 20 | 13.75 | 275 | 330 | 330
62 | Armatúry a príslušenstvo, regulačné šrúbenie pre doskové teleso HERZ RL 5, DN15, priame, s prednastavením | 021 Stavby | ks | 20 | 9.75 | 195 | 234 | 234
63 | Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 | 021 Stavby | ks | 40 | 5 | 200 | 240 | 240
64 | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, 2-3 radového - 24 hodín | 021 Stavby | ks | 20 | 4.75 | 95 | 114 | 114
65 | KORAD 22 K 600/1000 (Nedefinovaná) | 021 Stavby | ks | 6 | 105.75 | 634.5 | 761.4 | 761.4
66 | KORAD 33 K 600/1600 (Nedefinovaná) | 021 Stavby | ks | 7 | 275.25 | 1926.75 | 2312.1 | 2312.1
67 | KORAD 33 K 600/1800 (Nedefinovaná) | 021 Stavby | ks | 3 | 250 | 750 | 900 | 900
68 | KORAD 33 K 600/2300 (Nedefinovaná) | 021 Stavby | ks | 4 | 350 | 1400 | 1680 | 1680
69 | Montáž vykurovacieho telesa, trojradového s odvzdušnením do 2000mm | 021 Stavby | ks | 20 | 35.25 | 705 | 846 | 846
70 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 2.5 | 24.25 | 60.63 | 72.756 | 72.756
71 | Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 021 Stavby | t | 2.5 | 12.75 | 31.88 | 38.256 | 38.256
72 | Uvedenie Tepelného čerpadla do prevádzky vrátane regulácie, oživenie MaR, zapojenie | 021 Stavby | hod | 9 | 75.75 | 681.75 | 818.1 | 818.1
73 | Snímač vonkajšej teploty-montáž | 021 Stavby | ks | 1 | 55 | 55 | 66 | 66
74 | Káblovanie strojovne a k termostatom aj materiál | 021 Stavby | m | 100 | 7.5 | 750 | 900 | 900
75 | Stavebné vysprávky po vedení potrubí a prestupoch | 021 Stavby | m | 92 | 12.25 | 1127 | 1352.4 | 1352.4
76 | Príplatok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia Kaučuk, povrch hliník fo. | 021 Stavby | m2 | 15 | 25.5 | 382.5 | 459 | 459
77 | Príplatok za predizolovanie potrubia - 30mm izolácia Kaučuk, povrch hliník fo. | 021 Stavby | m | 7 | 14.75 | 103.25 | 123.9 | 123.9
78 | Montáž odtokového lievika-odvod kondenzu pre VZT jednotky pod strop | 021 Stavby | ks | 1 | 40.25 | 40.25 | 48.3 | 48.3
79 | Lievik so sifónom a prídavná uzávierka protizápachová uzávierka (sifón pre VZT jednotku) | 021 Stavby | ks | 1 | 40.25 | 40.25 | 48.3 | 48.3
80 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 0.02 | 18.75 | 0.38 | 0.456 | 0.456
81 | Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m | 021 Stavby | t | 0.02 | 23.5 | 0.47 | 0.564 | 0.564
82 | Kazetový podhľad 600 x 600 mm, na závesoch dl.0,65m - pre prekrytie VZT jednotky | 021 Stavby | m2 | 15.164 | 65.5 | 993.24 | 1191.888 | 1191.888
83 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m | 021 Stavby | % | 9.772 | 1.5 | 14.66 | 17.592 | 17.592
84 | Montáž VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevádzky) | 021 Stavby | ks | 1 | 1750 | 1750 | 2100 | 2100
85 | VZT jednotka, Atrea Duplex 1500 Multi ECO, podstropné prevedenie 31 - konfiguracia 8 + kompletné príslušenstvo+kompletná regulácia CP Touch+externé čidlo teploty ADS 100 ABB+čidlo vonkaj. teploty ADS100+čidlo vlhkosti ADS RH 24+čidlo CO2 ADS CO2-24 + 4-c | 021 Stavby | ks | 1 | 14500 | 14500 | 17400 | 17400
86 | Montáž elektrického predohrievača (zapojenie a spustenie do prevádzky) | 021 Stavby | ks | 1 | 450.5 | 450.5 | 540.6 | 540.6
87 | Elektrický predohrievač Atrea EPO-V d315mm / 6kW (elektrický ohřívač vzduchu) - včetně vestavěných spínacích prvků | 021 Stavby | ks | 1 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200
88 | Tlmič hluku hranatý 800x250 - dlžka 1000mm | 021 Stavby | ks | 2 | 400 | 800 | 960 | 960
89 | Montáž výustiek do potrubia, obdĺžnikový výustok. | 021 Stavby | ks | 16 | 68.75 | 1100 | 1320 | 1320
90 | Prívodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 325x125 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková) | 021 Stavby | ks | 8 | 55.5 | 444 | 532.8 | 532.8
91 | Odvodná výustka Imos NOVA - A - 1 - 2 - 325x125 - regulačná R1 - UR - H povrchová úprava-upresní investor (hliníková) | 021 Stavby | ks | 8 | 60.25 | 482 | 578.4 | 578.4
92 | Kompletizácia a montáž potrubia | 021 Stavby | m2 | 81.25 | 45.75 | 3717.19 | 4460.628 | 4460.628
93 | Štvorhranné potrubie, pozinkované, do obvodu 0-1050 | 021 Stavby | m2 | 25 | 43.25 | 1081.25 | 1297.5 | 1297.5
94 | Štvorhranné potrubie, pozinkované, do obvodu od 1051 | 021 Stavby | m2 | 40 | 42.5 | 1700 | 2040 | 2040
95 | Tvarovky pre VZT potrubie, 25% z plochy potrubia | 021 Stavby | m2 | 16 | 65.75 | 1052 | 1262.4 | 1262.4
96 | Montáž stenovej protidažďovej žalúzie | 021 Stavby | ks | 2 | 44.5 | 89 | 106.8 | 106.8
97 | Protidažďová žalúzia Imos PŽ AL šírka 560m výška 250mm, so sitom | 021 Stavby | ks | 2 | 175 | 350 | 420 | 420
98 | Závesný mechanizmus, závitové tyče, ostatné montážne prvky pre uchytenie potrubia | 021 Stavby | ks | 1 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500
99 | Montáž dátového káblovania | 021 Stavby | m | 85 | 9 | 765 | 918 | 918
100 | Dátové káblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 | 021 Stavby | m | 85 | 1.5 | 127.5 | 153 | 153
101 | Presun hmôt v objektoch výšky do 6 m | 021 Stavby | t | 2.4 | 33.25 | 79.8 | 95.76 | 95.76
102 | Príplatok za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m | 021 Stavby | t | 2.4 | 17 | 40.8 | 48.96 | 48.96
103 | Očistenie plôch stlačeným vzduchom L líca klenieb | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 4.75 | 978.88 | 1174.656 | 1174.656
104 | Preklad keramický plochý, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm | 021 Stavby | ks | 8 | 30.75 | 246 | 295.2 | 295.2
105 | Preklad keramický plochý, šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm | 021 Stavby | ks | 13 | 19.25 | 250.25 | 300.3 | 300.3
106 | Výstuž cementového poteru zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | 021 Stavby | t | 0.824 | 1500 | 1236 | 1483.2 | 1483.2
107 | Cementový poter, hr. 60 mm | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 32 | 6594.56 | 7913.472 | 7913.472
108 | Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírky škáry do 10 mm | 021 Stavby | m | 16.4 | 3.25 | 53.3 | 63.96 | 63.96
109 | Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm | 021 Stavby | m | 16.4 | 3.25 | 53.3 | 63.96 | 63.96
110 | Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dľ.do 3 m,do 75 kg/m, -2,40000t | 021 Stavby | m3 | 5.454 | 105.25 | 574.03 | 688.836 | 688.836
111 | Búranie nášľapných vrstiev podláh z dlažieb,z PVC, z keram. , hr.do 10 mm, -0,06500t | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 4.75 | 978.88 | 1174.656 | 1174.656
112 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu pre nové preklady, -0,07100t | 021 Stavby | m | 34.25 | 9.5 | 325.38 | 390.456 | 390.456
113 | Vodorovné premiestnenie ručne nosením - plošných materiálov hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m | 021 Stavby | t | 13.395 | 8 | 107.16 | 128.592 | 128.592
114 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 0.25 | 51.52 | 61.824 | 61.824
115 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | 021 Stavby | t | 0.062 | 2000 | 124 | 148.8 | 148.8
116 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | 021 Stavby | m2 | 33.962 | 0.25 | 8.49 | 10.188 | 10.188
117 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | 021 Stavby | t | 0.012 | 2000 | 24 | 28.8 | 28.8
118 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 3.5 | 721.28 | 865.536 | 865.536
119 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov | 021 Stavby | m2 | 236.992 | 3.5 | 829.47 | 995.364 | 995.364
120 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | 021 Stavby | m2 | 33.962 | 4.75 | 161.32 | 193.584 | 193.584
121 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov | 021 Stavby | m2 | 40.754 | 3.25 | 132.45 | 158.94 | 158.94
122 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | 021 Stavby | m2 | 236.563 | 0.5 | 118.28 | 141.936 | 141.936
123 | Oddeľovacia fólia | 021 Stavby | m2 | 272.047 | 0.5 | 136.02 | 163.224 | 163.224
124 | Obvodový dilatačný pás | 021 Stavby | m | 198.201 | 0.75 | 148.65 | 178.38 | 178.38
125 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 0.5 | 103.04 | 123.648 | 123.648
126 | Tepelné izolácie podlahy, minerálna izolácia - doska 50x600x1000 | 021 Stavby | m2 | 432.768 | 13 | 5625.98 | 6751.176 | 6751.176
127 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená do lepidla | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 7 | 1442.56 | 1731.072 | 1731.072
128 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | 021 Stavby | % | 133.222 | 1.25 | 166.53 | 199.836 | 199.836
129 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové | 021 Stavby | ks | 9 | 5.25 | 47.25 | 56.7 | 56.7
130 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku | 021 Stavby | ks | 3 | 55 | 165 | 198 | 198
131 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa, vrátane kovania a zámku | 021 Stavby | ks | 5 | 62 | 310 | 372 | 372
132 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa | 021 Stavby | ks | 1 | 55 | 55 | 66 | 66
133 | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm | 021 Stavby | ks | 9 | 42.25 | 380.25 | 456.3 | 456.3
134 | Zárubňa vnútorná, normal, fólia, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17 | 021 Stavby | ks | 9 | 105.75 | 951.75 | 1142.1 | 1142.1
135 | Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm | 021 Stavby | m | 169.81 | 3.25 | 551.88 | 662.256 | 662.256
136 | Keramický sokel, rozmer 300x80x8 mm, farba béžová | 021 Stavby | ks | 577.354 | 2.75 | 1587.72 | 1905.264 | 1905.264
137 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 16.5 | 3400.32 | 4080.384 | 4080.384
138 | Keramická dlažba, rozmer 300x300mm, farba sv. béžová | 021 Stavby | m2 | 236.992 | 22.5 | 5332.32 | 6398.784 | 6398.784
139 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | % | 111.722 | 3.25 | 363.1 | 435.72 | 435.72
140 | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh | 021 Stavby | m2 | 206.08 | 0.75 | 154.56 | 185.472 | 185.472
141 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | 021 Stavby | % | 2.16 | 1 | 2.16 | 2.592 | 2.592
142 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t | 021 Stavby | m2 | 7.568 | 32.25 | 244.07 | 292.884 | 292.884
143 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t | 021 Stavby | m2 | 7.568 | 15.25 | 115.41 | 138.492 | 138.492
144 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | 021 Stavby | m3 | 1.892 | 50 | 94.6 | 113.52 | 113.52
145 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 | 021 Stavby | m3 | 1.892 | 10 | 18.92 | 22.704 | 22.704
146 | Úprava plôch bet. konštr. zdrsnením | 021 Stavby | m2 | 7.568 | 5.5 | 41.62 | 49.944 | 49.944
147 | Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z troch vodorovných rúrok | 021 Stavby | m | 5.12 | 32.5 | 166.4 | 199.68 | 199.68
148 | Zhotovenie schodiskových konštrukcií a rampy, betón železový | 021 Stavby | m3 | 3.027 | 38.75 | 117.3 | 140.76 | 140.76
149 | Betón STN EN 206-1-C25/30-XC2-V4-Dmax 22, S3 cement portlandský | 021 Stavby | m3 | 3.33 | 88 | 293.04 | 351.648 | 351.648
150 | Výstuž rampy zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | 021 Stavby | t | 0.054 | 1725 | 93.15 | 111.78 | 111.78
151 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | 021 Stavby | m2 | 4 | 24.5 | 98 | 117.6 | 117.6
152 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | 021 Stavby | m2 | 4 | 4.25 | 17 | 20.4 | 20.4
153 | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm | 021 Stavby | m2 | 7.568 | 1 | 7.57 | 9.084 | 9.084
154 | Štrkopiesok 0-63 | 021 Stavby | t | 3.33 | 8.25 | 27.47 | 32.964 | 32.964
155 | Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do malty 500x500 mm | 021 Stavby | m2 | 7.568 | 13.25 | 100.28 | 120.336 | 120.336
156 | Dlažba betónová 500x500x40mm, vymývaný povrch | 021 Stavby | m2 | 8.325 | 28.75 | 239.34 | 287.208 | 287.208
157 | Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva do 400 mm | 021 Stavby | m | 76.465 | 42.25 | 3230.65 | 3876.78 | 3876.78
158 | Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek, krytie 100% | 021 Stavby | m2 | 38.233 | 9.25 | 353.66 | 424.392 | 424.392
159 | Vonkajšia sanačná omietka stien, trasová omietka, hr. 30 mm | 021 Stavby | m2 | 38.233 | 27.5 | 1051.41 | 1261.692 | 1261.692
160 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t | 021 Stavby | cm | 42840 | 0.38 | 16279.2 | 19535.04 | 19535.04
161 | Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,06800t | 021 Stavby | m2 | 38.233 | 4.25 | 162.49 | 194.988 | 194.988
| SPOLU výdavky |  |  |  |  | 140642.41 | 168770.892 | 168770.892
| SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu) |  |  |  |  | 259552.79 | 311463.348 | 311463.348 | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe rozpočtu stavby na úrovni výkazu výmer potvrdeného podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby (stavebný cenár/rozpočtár) v zmysle prílohy č. 10 ŽoNFP - Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentáciu.
VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
| Podporné aktivity projektu | [7 empty] | Výška výdavku bola stanovená na základe znaleckého alebo odborného posudku pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu
| Názov výdavku | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR] | Celková cena práce/resp. cena
| projektový manažér – externé riadenie | 518 Ostatné služby | hodina | 450 | 10.9 | 4905 |  |  | Výška výdavku bola stanovená na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. v súlade s mzdou za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu
| SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu) |  |  |  |  | 4905 |  |  | VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu a pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.
| S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu) |  |  |  |  | 264457.79 | 311463.348 | 316368.348 | VO bolo ukončené. Výška výdavku bola stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie a pri rešpektovaní stanoveného finančného limitu.
Výška výdavku bola stanovená so zohľadnením stanoveného finančného limitu.
| Upozornenia: | [7 empty] | Výška výdavku bola stanovená so zohľadnením stanoveného percentuálneho limitu.
V prípade, ak je predmetom projektu viac samostatných budov so samostatným energetickým auditom, žiadateľ vyplní a predloží samostatne Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu za každú budovu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísluje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet formulárov Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu. Všetky vyplnené záznamy Podrobný položkovitý rozpis výdavkov rozpočtu projektu je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou elektronickou formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.
V prípade doplnenia ďalších výdavkov v poli "ďalší výdavok" zadajte názov príslušného výdavku. V prípade, ak počet riadkov pre zadanie ďalších výdavkov v poli "ďalší výdavok" nie je postačujúci, počet riadkov tabuľky rozšírte podľa potreby. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.
Pole "Spôsob stanovenia výšky výdavku". V predmetnom poli vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom, ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť – VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný opis výdavku" a v poli "Vecný opis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu. Rovnako postupujte aj v prípade, ak považujete za potrebné bližšie špecifikovať niektorý z Vami vybraných preddefinovaných spôsobov stanovenia výšky výdavku v rozpočte projektu.
Pole "Vecný opis výdavku". V rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. To znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t. j. uviesť z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto položiek (napr. v prípade ak výška výdavku – Projektová dokumentácia pozostáva z oprávnených výdavkov viacerých typov projektových dokumentácii, t. j. projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, je potrebné v poli "Vecný popis výdavku" bližšie špecifikovať jednotlivé položky) .
V časti rozpočtu "Ostatné" zadajte projektovú dokumentáciu, energetický audit, energetický certifikát, stavebný dozor, rezervu na nepredvídané výdavky a stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie plášťa, výmena okenných konštrukcií), napr. výdavky na systém prípravy teplej vody, osvetlenie vrátane potrebného merania a riadenia a modernizácie príslušných rozvodov energie, inštaláciu systémov merania a riadenia, inštaláciu zariadení na využívanie OZE pre spotrebu v budove, vybudovanie bezbariérového prístupu a pod.
Realizáciu riadenia projektu nie je možné kombinovať viacerými spôsobmi. To znamená, že žiadateľ je povinný vybrať výlučne len jeden typ výdavku vo vzťahu k riadeniu projektu (príslušnú pozíciu projektového manažéra).
Výška výdavkov na podporné aktivity projektu nesmie prekročiť stanovený finančný limit vo výške 3 % z celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu (t.j. vrátane rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami).
Upozornenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.
Dbajte prosím na súlad údajov uvedených v Podrobnom položkovitom rozpise výdavkov rozpočtu projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.

## Referenčné hodnoty
Príloha ŽoNFP č. 11 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu
(hodnotenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu)
Názov žiadateľa: | Obec Železník
Názov projektu: | Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník
Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2016-XY
Predmet projektu | Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu |  | Výstup projektu
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Zateplenie obvodového plášťa | 85 EUR/m2 |  | Zateplenie plochy obvodového plášťa | 425000
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Zateplenie strešného plášťa | 70 EUR/m2 |  | Zateplenie plochy strešného plášťa | 480000
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Výmena otvorových konštrukcií | 350 EUR/m2 |  | Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie | 250000
Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu na zateplenie obvodového plášťa Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu sa vykoná automaticky po zadaní predmetu projektu a cieľovej hodnoty príslušnej zateplenej plochy obvodového plášťa projektu.
Predmet projektu | Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Zateplenie obvodového plášťa
Výstup projektu | Zateplenie plochy obvodového plášťa
Referenčná hodnota pre vybrané výdavky projektu v EUR/m2 | 85
Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez rezervy, DPH a stavebného dozoru | 78817.14
Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m2 | 473.557
Vypočítaná hodnota referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu v EUR/m2 | 166.4364
Je potrebné zdôvodniť prekročenie benchmarku !
Zdôvodnenie prekročenia referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu: prikladáme v samostatnej prílohe 11a
Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu na zateplenie strešného plášťa Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu sa vykoná automaticky po zadaní predmetu projektu a cieľovej hodnoty zateplenej plochy strešného plášťa projektu.
Predmet projektu | Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Zateplenie strešného plášťa
Výstup projektu | Zateplenie plochy strešného plášťa
Referenčná hodnota pre vybrané výdavky projektu v EUR/m2 | 70
Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez rezervy, DPH a stavebného dozoru | 40995.89
Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m2 | 261.553
Vypočítaná hodnota referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu v EUR/m2 | 156.7403
Je potrebné zdôvodniť prekročenie benchmarku !
Zdôvodnenie prekročenia referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu: prikladáme v samostatnej prílohe 11a
Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu pre výmenu otvorových konštrukcií Výpočet referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu sa vykoná automaticky po zadaní predmetu projektu a cieľovej hodnoty výmeny otvorových konštrukcií projektu.
Predmet projektu | Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Výmena otvorových konštrukcií
Výstup projektu | Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie
Referenčná hodnota pre vybrané výdavky projektu v EUR/m2 | 350
Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez rezervy, DPH a stavebného dozoru | 22879.43
Cieľová hodnota výmeny otvorových konštrukcií v m2 | 52.029
Vypočítaná hodnota referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu v EUR/m2 | 439.7438
Je potrebné zdôvodniť prekročenie benchmarku !
Zdôvodnenie prekročenia referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu: Zdôvodnenie prikladáme v samostatnej prílohe 11a
V Železníku. dňa 04. 07. 2017 |  | Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
Note on A9: V prípade, ak je predmetom projektu viac samostatných budov so samostatným energetickým auditom, žiadateľ vyplní a predloží celkový výpočet referenčných hodnôt pre vybrané výdavky projektu za všetky budovy. Vyplnený záznam je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou elektronickou formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.
Note on A28: Žiadateľ je povinný uvádzať cieľovú hodnotu plochy v súlade s projektovou dokumentáciou
Note on A32: v prípade prekročenia stanovenej referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu (viď. status po vyplnení: "Je potrebné zdôvodniť prekročenie benchmarku !") odporúčame postupovať v súlade s prílohou č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, časť "Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky"
Note on A40: Žiadateľ je povinný uvádzať cieľovú hodnotu plochy v súlade s projektovou dokumentáciou
Note on A44: v prípade prekročenia stanovenej referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu (viď. status po vyplnení: "Je potrebné zdôvodniť prekročenie benchmarku !") odporúčame postupovať v súlade s prílohou č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, časť "Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky"
Note on A52: Žiadateľ je povinný uvádzať cieľovú hodnotu plochy v súlade s projektovou dokumentáciou
Note on A56: v prípade prekročenia stanovenej referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu (viď. status po vyplnení: "Je potrebné zdôvodniť prekročenie benchmarku !") odporúčame postupovať v súlade s prílohou č. 4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, časť "Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky"

## Prieskum trhu
Príloha ŽoNFP č. 11 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu č. 1
Názov žiadateľa:
Názov projektu:
Názov výdavku
Stručný opis výdavku
Prehľad ponúkaných cien
Ponuka číslo | Dodávateľ (obchodné meno a sídlo) |  | Cena |  | Dátum vykonania prieskumu | Spôsob vykonania
|  |  | bez DPH | s DPH
1.
2.
3.
Priemerná výška |  |  | 0 | 0
Vyhodnotenie ponúk
Výška výdavku stanovená na základe prieskumu trhu
V ........................................ dňa ............. |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
Upozornenia:
- Žiadateľ uvádza výšku výdavku, ktorá zodpovedá priemeru cien stanoveného na základe predložených ponúk, pričom sa zohľadňuje oprávnenosť financovania výdavku predstavujúceho DPH v rámci projektu. To znamená, že ak žiadateľ nemá nárok na odpočet DPH, uvádza výšku výdavku stanovenú na základe priemeru cien s DPH. Ak žiadateľ má nárok na odpočet DPH, uvádza ako výsledok prieskumu trhu výšku výdavku stanovenú na základe výpočtu priemeru z cien bez DPH. Ak dodávateľ nie je platca DPH uvádza sa v poli "cena bez DPH" a v poli "cena s DPH" rovnakú sumu.
- V prípade, ak žiadateľ uvedie v rozpočte projektu výšku výdavku, ktorú stanovil na základe prieskumu trhu a táto výška výdavku prekročí sumu priemernej ceny stanovenej na základe preložených ponúk v zmysle vyhodnotenia prieskumu trhu, SO zníži príslušný nadhodnotený výdavok na úroveň priemernej ceny vypočítanej na základe hodnoty predložených cenových ponúk uvádzaných v tomto zázname z vyhodnotenia prieskumu trhu. SO je oprávnený upraviť výšku výdavku aj na základe ním vykonaného prieskumu trhu.
- Žiadateľ predkladá k záznamu z vyhodnotenia písomného prieskumu trhu ako súčasť ŽoNFP aj cenové ponuky. Z dôvodu overiteľnosti vykonaného prieskumu trhu musí byť spôsob jeho vykonania v podobe, ktorá umožňuje uchovanie dôkazov o jeho vykonaní, t. j. telefonický prieskum, resp. ústne overenie cien na mieste u dodávateľa nie je akceptovateľný spôsob vykonania prieskumu trhu.
- V prípade, ak žiadateľ vykonal viacej prieskumov trhu (t. j. výšku viacerých výdavkov stanovil prieskumom trhu), vyplní a predloží záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu samostatne pre každý vykonaný prieskum trhu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísluje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet formulárov záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu. Všetky vyplnené záznamy z vyhodnotenia prieskumu trhu je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou elektronickou formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.
- V prípade, ak žiadateľ vyberie v poli s názvom "Spôsob vykonania" možnosť "iný spôsob", je potrebné tento spôsob vykonania prieskumu trhu popísať v poli s názvom "Poznámka".
Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu č. n
Názov žiadateľa: |  | 0
Názov projektu: |  | mesiac
Názov výdavku
Stručný popis výdavku
Prehľad ponúkaných cien
Ponuka číslo | Dodávateľ (obchodné meno a sídlo) |  | Cena |  | Dátum vykonania prieskumu | Spôsob vykonania
|  |  | bez DPH | s DPH
1.
2.
3.
Priemerná výška |  |  | 0 | 0
Vyhodnotenie ponúk
Výška výdavku stanovená na základe prieskumu trhu
V ........................................ dňa ............. |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

## Value for Money
Príloha ŽoNFP č. 11 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
Príspevok projektu k špecifickému cieľu OP KŽP - princíp Value for Money
Názov žiadateľa: | Obec Železník
Názov projektu: | Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník
SO posudzuje v procese odborného hodnotenia ŽoNFP (hodnotiace kritérium 1.2) príspevok projektu k špecifickému cieľu 4.3.1 OP KŽP na základe princípu Value for Money. Uvedené znamená, že SO posudzuje kvantifikovanú mieru príspevku projektu k špecifickému cieľu 4.3.1 OP KŽP vyjadrenú na základe princípu Value for Money ako pomer celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu v sume vyjadrenej bez DPH a deklarovanej cieľovej hodnoty príslušného ukazovateľa projektu vzťahujúceho sa na špecifický cieľ 4.3.1 OP KŽP.
Predmet projektu | Miera príspevku projektu k špecifickému cieľu | Limitné hodnoty (EUR/kWh/rok) | Počet bodov v odbornom hodnotení za kritérium 1.2 | Merateľný ukazovateľ
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov | nízka | viac ako 2,5 | 5 | Zníženie potreby energie vo verejných budovách
| stredná | 1,5 – 2,5 | 10
| vysoká | menej ako 1,5 | 15
Výpočet hodnoty Value for Money Vypočítajte hodnotu príspevku projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP KŽP ako pomer celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu v sume vyjadrenej bez DPH a deklarovanej cieľovej hodnoty ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie vo verejných budovách. Do výpočtu nevstupujú nepriame výdavky vzťahujúce sa na podporné aktivity projektu (riadenie projektu, informovanie a komunikácia). V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti, nehospodárnosti a pod.) sa v procese odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži. Do výpočtu hodnoty Value for Money v tomto prípade vstupuje už odborným hodnotiteľom korigovaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu (bez DPH).
Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity kanalizácie (špecifický cieľ 1.2.1)
Výpočet hodnoty Value for Money pre zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Celkové oprávnené výdavky na hlavné aktivity bez DPH |  | 259552.79
Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa projektu v kWh/rok |  | 250561.379
Vypočítaná hodnota Value for Money |  | 1.0359
V Železníku dňa 04.07.2017 |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
Note on E20: viď. Merateľný ukazovateľ: P0689-Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Note on C30: aj je predmetom projektu viacero budov resp. aktivít ( aktivita = budova), tak sa uvedie cieľová hodnota ukazovateľa všetkých budov, ktoré sú predmetom realizácie projektu

## Úspora-vykurovanie
Príloha ŽoNFP č. 11 - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
Plánovaná úspora energie na vykurovanie
Názov žiadateľa: |  | Obec Železník
Názov projektu: |  | Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník
Budova n:
Potreba energia na vykurovanie |  | [kWh/(m2.a)]
Potreba energie na vykurovanie PRED [kWh/(m2.a)] |  | 168.278
Potreba energie na vykurovanie PO [kWh/(m2.a)] |  | 14.645
Výpočet celkovej plánovanej úspory energie na vykurovanie
Plánovaná úspora energie na vykurovanie [%] |  | 91.2971 |  | 1 | 0 | Celková výška oprávnených výdavkov projektu sa neznižuje a teda celková výška oprávnených výdavkov prestavuje 100 %, ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 50 %.
Výpočet celkového zníženia výšky oprávnených výdavkov projektu |  |  |  |  | 5 | Celková výška oprávnených výdavkov sa zníži o 5 percentuálnych bodov, ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 40 %, ale nepresiahne 50 %, t. j. žiadateľ určí výšku oprávnených výdavkov na projekt ako 95 % celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu.
Celkové zníženie oprávnených výdavkov projektu [%] |  |  | Hodnota zníženia výdavkov [%] |  | 10 | Celková výška oprávnených výdavkov sa zníži o 10 percentuálnych bodov, ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 30 %, ale nepresiahne 40 %, t. j. žiadateľ určí výšku oprávnených výdavkov na projekt ako 90 % celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu.
Celková výška oprávnených výdavkov projektu sa neznižuje a teda celková výška oprávnených výdavkov prestavuje 100 %, ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 50 %. |  |  | 0% |  | 100 | Ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne najviac 30 %, projekt nespĺňa podmienky oprávnenosti aktivít a nemôže byť podporený.
Upozornenia:
V prípade, ak je predmetom projektu viac samostatných budov so samostatným energetickým auditom, sa výdavky upravia o najvyššiu hodnotu zníženia výdavkov. V prípade ak jedna y budov nedosiahne úsporu energie na vykurovanie aspoň 30 % projekt bude neoprávnený ako celok.
V tabuľke je uvedený príklad vyplnenia údajov s ohľadom na určenie plánovanej úspory energie na vykurovanie.
V prípade, ak v priebehu realizácie projektu na základe identifikácie reálneho stavu dôjde v podstatne zmenenom rozsahu v akom bola zohľadnená plánovaná úspora energie na vykurovanie pri podaní ŽoNFP, pričom tento rozsah predstavuje podstatnú zmenu, SO môže požadovať rekalkuláciu celkového zníženia oprávnených výdavkov projektu za účelom overenia správnej výšky oprávnených výdavkov.
V zmysle časti 6.6. písmeno a) zmluvy o poskytnutí NFP, v prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom ich hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% ich výšky. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, môže predstavovať Podstatnú zmenu Projektu a vyvolávať právne následky.
V prípade, ak je predmetom projektu viac samostatných budov so samostatným energetickým auditom, žiadateľ vyplní a predloží samostatne výpočet plánovanej úspory energie na vykurovanie za každú budovu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísluje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet formulárov výpočtu plánovanej úspory. Všetky vyplnené záznamy z výpočtu plánovanej úspory je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou elektronickou formou (nie sken) prostredníctvom ITMS2014+.